## 封1_工程量清单_17取费(厦门)
封1
| 学院图书馆室内升级改造项目 |  |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章或资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
造价工程师：
（签字盖专用章）
编制时间：2018年12月18日

## 表2_工程项目造价汇总表_工程量清单_17取费(厦门)
表2
工程项目造价汇总表
工程名称：学院图书馆室内升级改造项目
序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） | 其中: 安全文明施工费（元）
1 | 土建工程
2 | 安装工程
合 计

## 表3_单项工程造价汇总表_工程量清单_17取费(厦门)_1
表3
单项工程造价汇总表
工程名称：土建工程
序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） | 其中: 安全文明施工费（元）
1 | 装饰单位工程
合 计

## 表3_单项工程造价汇总表_工程量清单_17取费(厦门)_2
表3
单项工程造价汇总表
工程名称：安装工程
序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） | 其中: 安全文明施工费（元）
1 | 安装单位工程
合 计

## 表4_单位工程造价汇总表_工程量清单_17取费(厦门)_1
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：土建工程_装饰单位工程
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 地面工程
1.3 | 墙面工程
1.4 | 门窗工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3

## 表4_单位工程造价汇总表_工程量清单_17取费(厦门)_2
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：安装工程_安装单位工程
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 强电系统
1.2 | 弱电系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3

## 表5_分部分项工程量清单与计价表_工程量清单_17取费(厦_1
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：土建工程_装饰单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 拆除工程
1 | 011601001001 | 原门垛砖墙拆除 | 1.拆除砖墙 2.垃圾清运等工作综合 | 项 | 1
(1) |  | 门垛拆除 |  | 项 | 1
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除石塑地面（面层及基层） 2.垃圾清运等综合 | m2 | 310.07
(1) |  | 拆除木地板面层 (带龙骨) |  | m2 | 310.07
(2) |  | 自卸汽车运石碴 (载重10t以内 运距 1km以内) |  | m3 | 15.504
3 | 011612001001 | 原水电拆除 | 1.拆除原水电 2.垃圾清运等工作综合 | 项 | 1
(1) |  | 水电拆除 |  | 项 | 1
小 计
二 | 地面工程
1 | 011103001001 | 塑胶卷材PVC地板 | 1.原基底清理 2.自流平层 3.塑胶卷材PVC地板面层 | m2 | 231.77
(1) |  | 无溶剂聚氨酯自流平 (2mm厚) |  | m2 | 231.77
(2) |  | 塑胶卷材楼地面 |  | m2 | 231.77
2 | 011103001002 | 仿木纹塑胶卷材PVC地板 | 1.原基底清理 2.60厚砂石垫层 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.1.2mm厚聚合物水泥防水涂料 5.20厚水泥砂浆防水保护层 6.自流平层 7.仿木纹塑胶卷材PVC地板面层 | m2 | 78.3
(1) |  | 砂石垫层 (天然级配) |  | m3 | 4.698
(2) |  | 水泥砂浆找平层（20mm厚） (在混凝土或硬基层面上) |  | m2 | 78.3
(3) |  | 聚合物水泥防水涂料 (1.2mm厚 平面) |  | m2 | 78.3
(4) |  | 水泥砂浆找平层（20mm厚） (在混凝土或硬基层面上) |  | m2 | 78.3
(5) |  | 无溶剂聚氨酯自流平 (2mm厚) |  | m2 | 78.3
(6) |  | 仿木纹塑胶卷材楼地面 |  | m2 | 78.3
3 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.120厚砖墙 | m3 | 0.43
(1) |  | 零星砖砌体 |  | m3 | 0.43
小 计
三 | 墙面工程
1 | 010704005001 | 木墙面板 | 1.基底清理 2.75系例轻钢龙骨安装 3.9mm埃特板安装（ 防潮、防腐、防火处理） 4.12mm多层阻燃板基层+60枫木木饰面安装 5.油漆：6-7丝半哑光木器清漆（三底三面） 6.调平件、木挂件等综合 | m2 | 14.88
(1) |  | 轻钢龙骨 (中距竖603mm以内、横1500mm以内) |  | m2 | 14.88
(2) |  | 纤维板 |  | m2 | 14.88
(3) |  | 阻燃板基层 |  | m2 | 14.88
(4) |  | 木质饰面板 (墙面、墙裙) |  | m2 | 14.88
(5) |  | 其他木材面 (满刮腻子、底漆二遍、聚酯清漆3遍) |  | m2 | 14.88
2 | 011604001001 | 地面凿毛 |  | m2 | 0.48
(1) |  | 拆除水泥砂浆整体面层 |  | m2 | 0.48
3 | 010516004001 | 建筑植筋 | 1.Ø10钢筋 2.植筋长度综合考虑 | 个 | 32
(1) |  | 注入式建筑植筋(深度15d) (φ10以内) |  | 个 | 32
4 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土强度：C20 2.模板等综合 | m3 | 0.14
(1) |  | C20非泵送混凝土 (圈梁) |  | m3 | 0.14
(2) |  | 现浇混凝土胶合板模板 圈梁 |  | m2 | 1.44
5 | 011508004001 | LED发光字 | 1.字样排列、打眼 2.拼装字样、成品校正、安装、清理等 | 个 | 25
(1) |  | 发光亚克力字 ≤1.0m2 其他面 |  | 个 | 25
小 计
四 | 门窗工程
1 | 010802001001 | 玻璃平开门 | 1.尺寸：2800*3100 2.含拉手等五金配件 3.材质：不锈钢门框、10mm钢化玻璃 | 樘 | 2
(1) |  | 地弹门 |  | m2 | 17.36
(2) |  | 不锈钢门套 |  | m2 | 3.69
小 计
合 计

## 表5_分部分项工程量清单与计价表_工程量清单_17取费(厦_2
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：安装工程_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 强电系统
1 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:防火式桥架 2.规格:CT200x100x1.0mm（加盖板） 3.其他要求:支架制作安装、防腐刷漆、接地 | m | 15.31
(1) |  | 防火式桥架 CT200x100x1.0mm（加盖板） |  | m | 15.31
(2) |  | 桥架支架制作与安装（除锈，刷油）一般铁构件制作 |  | t | 0.155
(3) |  | 桥架支架制作与安装（除锈，刷油）一般铁构件安装 |  | t | 0.155
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:JDG管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.接线盒、过路盒等其他综合考虑 | m | 316.28
(1) |  | 套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20 |  | m | 316.28
3 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5 3.材质:铜芯线 | m | 875.84
(1) |  | 管内穿线 穿动力线 BV2.5 |  | 单线 | 875.84
4 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:BV-2.5 3.材质:铜芯线 | m | 402.75
(1) |  | 线槽配线 BV2.5 |  | 单线 | 402.75
5 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:插座接线盒 | 个 | 96
(1) |  | 暗装接线盒 插座接线盒 |  | 个 | 96
6 | 030404035001 | 插座 | 1.地插安装 | 个 | 40
(1) |  | 普通插座安装 单相 (暗插座电流≤15A) |  | 套 | 40
小 计
二 | 弱电系统
1 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:防火式桥架 2.规格:CT200x100x1.0mm（加盖板） 3.其他要求:支架制作安装、防腐刷漆、接地 | m | 29.02
(1) |  | 防火式桥架 CT200x100x1.0mm（加盖板） |  | m | 29.02
(2) |  | 桥架支架制作与安装（除锈，刷油）一般铁构件制作 |  | t | 0.294
(3) |  | 桥架支架制作与安装（除锈，刷油）一般铁构件安装 |  | t | 0.294
2 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:KBG管 2.规格:KBG20 3.配置形式:暗配 4.接线盒、过路盒等其他综合考虑 | m | 1384.44
(1) |  | 套接紧定式镀锌钢导管 KBG敷设 砖、混凝土结构暗配 KBG20 |  | m | 1384.44
3 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.型号:六类非屏蔽双绞线 | m | 1419.05
(1) |  | 双绞线缆 管内穿放 (≤4对) |  | m | 1419.05
4 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:六类非屏蔽双绞线 | m | 2484.35
(1) |  | 双绞线缆 线槽内布放 (≤4对) |  | m | 2484.35
5 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:网络插座接线盒 | 个 | 82
(1) |  | 暗装接线盒 网络插座接线盒 |  | 个 | 82
6 | 030502012001 | 信息插座 | 1.网络插座安装 | 个 | 26
(1) |  | 安装信息插座底盒(接线盒) (混凝土墙内) |  | 个 | 26
7 | BC001001 | 门禁系统 | 本系统采用纯数字架构，前端采用一体式网络门禁读卡器（IC刷卡），直接引线至二层平面所示机房机柜位置，与学院中心管理电脑连接，通过学院原发卡器设备授权发卡，保持与学院原系统一致。（包含整套系统管、线安装及系统调试费） | 项 | 1
(1) |  | 门禁系统 |  | 套 | 3
小 计
合 计

## 表6_总价措施项目清单与计价表_工程量清单_17取费(厦门_1
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程_装饰单位工程
序号 | 项目名称 | 计算基础（元） | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
合 计

## 表6_总价措施项目清单与计价表_工程量清单_17取费(厦门_2
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程_安装单位工程
序号 | 项目名称 | 计算基础（元） | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
合 计

## 表7_单价措施项目清单与计价表_工程量清单_17取费(厦门_1
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程_装饰单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 措施分部L01
小 计
合 计

## 表7_单价措施项目清单与计价表_工程量清单_17取费(厦门_2
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程_安装单位工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 措施分部L01
小 计
合 计

## 表8_其他项目清单与计价汇总表_工程量清单_17取费(厦门_1
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程_装饰单位工程
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5000
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费
合计 |  |  | ——

## 表8_其他项目清单与计价汇总表_工程量清单_17取费(厦门_2
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程_安装单位工程
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5000
2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 总承包服务费
合计 |  |  | ——

## 表9-1_暂列金额明细表_17取费(厦门)_1
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：土建工程_装饰单位工程
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 5000
合 计 |  | 5000 | --

## 表9-1_暂列金额明细表_17取费(厦门)_2
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：安装工程_安装单位工程
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 5000
合 计 |  | 5000 | --

## 表9-2_专业工程暂估价明细表_17取费(厦门)_1
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：土建工程_装饰单位工程
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --

## 表9-2_专业工程暂估价明细表_17取费(厦门)_2
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程_安装单位工程
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  | 0 | --

## 表9-3_总承包服务费计价表_工程量清单_17取费(厦门)_1
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：土建工程_装饰单位工程
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0
合 计

## 表9-3_总承包服务费计价表_工程量清单_17取费(厦门)_2
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程_安装单位工程
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 专业工程总承包服务费 | 0
2 | 甲供材料总承包服务费 | 0
合 计